北京三元食品股份有限公司自行监测手动监测结果公开数据表

（　2014年第　1　季度或　 月）

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京三元食品股份有限公司 | 手工监测 | 排口1 | 3月19日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007） | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 3月19日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 99 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 3月19日 | 烟尘 （mg/m3） | 0.9 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 3月19日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 3月19日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 93 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 3月19日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.1 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排放口3 | 3月19日 | 油烟（mg/m3） | 1.2 | 2.0 | 是 |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 3月19日 | 生化需氧量（mg/L） | 31.9 | 100 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 3月19日 | 氨氮（mg/L） | 14.3 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 3月19日 | pH（无量纲） | 8.03 | 6～9 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手工监测 | 1 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 51.7 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 2 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 49.3 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 3 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 53 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 4 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 50.2 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 5 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 51.6 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 6 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 53.1 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 1 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 43.3 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 2 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 42.1 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 3 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 44.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 4 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 42.6 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 5 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 41.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 6 | 3月19日 | 厂界噪声dB（A） | 42.7 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |

北京三元食品股份有限公司手动监测结果公开数据表

（　2014年第　2　季度或　 月）

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京三元食品股份有限公司 | 手工监测 | 排口1 | 5月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 122 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月4日 | 烟尘 （mg/m3） | 2.0 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 5月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 108 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月4日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.8 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 5月20日 | 二氧化硫 （mg/m3） | 4 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 91 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 烟尘 （mg/m3） | 0.8 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 5月20日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月20日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 92 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月20日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.4 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 5月26日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月26日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 98 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 5月26日 | 烟尘 （mg/m3） | 2.1 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月26日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月26日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 94 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 5月26日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.1 | ≤10 | 是 | 0 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 6月3日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月3日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 76 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月3日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.3 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月3日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月3日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 94 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月3日 | 烟尘 （mg/m3） | 2.6 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 6月10日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月10日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 94 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月10日 | 烟尘 （mg/m3） | 2.7 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月10日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 | 0 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月10日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月10日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.3 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 6月16日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月16日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 81 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月16日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.1 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月16日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月16日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 78 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月16日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.6 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 6月23日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月23日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 87 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月23日 | 烟尘 （mg/m3） | 2.1 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月23日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月23日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 71 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月23日 | 烟尘 （mg/m3） | 1.6 | ≤10 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 6月30日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 6月30日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 92 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月30日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 6月30日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 81 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排放口3 | 5月20日 | 油烟（mg/m3） | 1.0 | 2.0 | 是 |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 5月20日 | 氨氮（mg/L） | 5.17 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | pH（无量纲） | 7.6 | 6～9 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 化学需氧量（mg/L） | 40.0 | 100 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 生化需氧量（mg/L） | 7.1 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 悬浮物（mg/L） | 13 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 5月20日 | 动植物油（mg/L） | 0.21 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 6月3日 | 生化需氧量（mg/L） | 3.0 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 6月3日 | 悬浮物（mg/L） | 13 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 6月3日 | 动植物油（mg/L） | 0.14 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手工监测 | 1 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 50.3 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 2 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 49.2 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 3 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 52.5 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 4 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 49.4 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 5 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 50.9 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 6 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 52.3 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 1 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 42.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 2 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 41.7 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 3 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 42.6 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 4 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 41.0 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 5 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 42.0 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 6 | 5月20日 | 厂界噪声dB（A） | 41.2 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |

北京三元食品股份有限公司手动监测结果公开数据表

（　2014年第　3　季度或　 月）

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京三元食品股份有限公司 | 手工监测 | 排口1 | 7月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 7月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 92 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 7月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 7月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 81 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 7月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | 13 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 7月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 93 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 7月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 7月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 96 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 7月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 7月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 93 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 7月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 7月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 89 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 7月16日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 7月16日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 81 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 7月16日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 7月16日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 7月25日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 7月25日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 7月25日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 7月25日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 88 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 8月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 8月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 80 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 8月4日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 8月4日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 100 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 8月13日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 8月13日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 108 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 8月13日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 8月13日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 84 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 8月18日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 8月18日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 77 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 8月18日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 8月18日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 85 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 8月25日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 8月25日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 86 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 8月25日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 8月25日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 93 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 9月1日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月1日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 74 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 9月1日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月1日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 9月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 75 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 9月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 88 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 9月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 75 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 9月9日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月9日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 88 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 9月17日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月17日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 85 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 9月17日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月17日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 78 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月24日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月24日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 75 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月24日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月24日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 78 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 9月29日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 9月29日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 76 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 9月29日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 9月29日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 86 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排放口3 | 7月7日 | 油烟（mg/m3） | 1.2 | 2.0 | 是 |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 7月7日 | 生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 7月7日 | 悬浮物（mg/L） | 11 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 7月7日 | 动植物油（mg/L） | 0.17 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 8月7日 | 生化需氧量（mg/L） | 4.9 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 8月7日 | 悬浮物（mg/L） | 6 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 8月7日 | 动植物油（mg/L） | 0.17 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 9月7日 | 生化需氧量（mg/L） | 7.8 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 9月7日 | 悬浮物（mg/L） | 11 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 9月7日 | 动植物油（mg/L） | 0.63 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手工监测 | 1 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 52.2 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 2 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 51.3 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 3 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 52.5 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 4 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 50.1 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 5 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 52.1 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 6 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 52.7 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 1 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 43.2 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 2 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 41.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 3 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 44.1 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 4 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 41.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 5 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 42.5 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 6 | 7月7日 | 厂界噪声dB（A） | 42.1 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |

北京三元食品股份有限公司手动监测结果公开数据表

（　2014年第　4　季度或　 月）

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京三元食品股份有限公司 | 手工监测 | 排口1 | 10月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 10月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 76 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 10月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 10月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 10月13日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 10月13日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 83 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 10月13日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 10月13日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 93 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 10月21日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 10月21日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 83 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 10月21日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 10月21日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 94 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 10月28日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 10月28日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 57 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 10月28日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 10月28日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 48 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 11月6日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 11月6日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 88 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 11月6日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 11月6日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 90 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 11月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 11月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 42 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 11月11日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 11月11日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 48 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 11月17日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 11月17日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 46 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 11月17日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 11月17日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 38 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 11月26日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 11月26日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 90 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 11月26日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 11月26日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 82 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 12月1日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 12月1日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 87 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 12月1日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 12月1日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 102 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 12月8日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 12月8日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 87 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 12月8日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 12月8日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 102 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 12月15日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 12月15日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 86 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 12月15日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 12月15日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 87 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 12月22日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 12月22日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 85 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 12月22日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 12月22日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 87 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 12月30日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口1 | 12月30日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 100 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口2 | 12月30日 | 二氧化硫 （mg/m3） | ＜3 | 20 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  |  | 排口2 | 12月30日 | 氮氧化物 （mg/m3） | 100 | 150 | 是 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139 | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排放口3 | 10月15日 | 油烟（mg/m3） | 1.0 | 2.0 | 是 |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 有组织排放 | 环境空气 |  |
|  | 手工监测 | 排口1 | 10月15日 | 生化需氧量BOD（mg/L） | 6.7 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 10月15日 | 悬浮物（mg/L） | 16 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 10月15日 | 动植物油（mg/L） | 0.29 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 10月15日 | 化学需氧量COD （mg/L） | 37.3 | 100 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 10月15日 | 氨氮（mg/L） | 3.96 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 10月15日 | pH（无量纲） | 8.27 | 6～9 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 11月7日 | 生化需氧量BOD（mg/L） | 5.5 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 11月7日 | 悬浮物（mg/L） | 10 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 11月7日 | 动植物油（mg/L） | 0.16 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手动监测 | 排口1 | 12月10日 | 生化需氧量BOD（mg/L） | 7.5 | 30 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 12月10日 | 悬浮物（mg/L） | 11 | 80 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  |  | 排口1 | 12月10日 | 动植物油（mg/L） | 0.32 | 15 | 是 |  | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307 | 集中排放 | 污水处理厂 |  |
|  | 手工监测 | 1 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 50.5 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 2 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 51.2 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 3 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 53.1 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 4 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 54.6 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 5 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 54.1 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 6 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 51.3 | 55 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 昼间 |
|  |  | 1 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 42.9 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 2 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 42.3 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 3 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 44.7 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 4 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 41.5 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 5 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 42.2 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |
|  |  | 6 | 10月15日 | 厂界噪声dB（A） | 43.8 | 45 | 是 |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348 |  |  | 夜间 |